广供电市〔2025〕34号附件

广州市虚拟电厂运营管理办法

- 总则

- [目标]为最大化挖掘广州市内资源可调节潜力，引导用户优化用电负荷、增强电网调节能力、培育市内新能源消纳能力，推动新型电力系统建设、构建清洁低碳的能源体系，根据有关法律法规、政策，制定本办法。

- 制度依据

- [依据]本办法依据以下政策、规章等内容制定：

《电力需求侧管理办法（2023年版）》（发改运行规〔2023〕1283号）《电力负荷管理办法（2023版）》（发改运行规〔2023〕1261号）《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号）《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》（国能发法改〔2024〕93号）《广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案》（粤能电力〔2024〕48号）《广州市虚拟电厂高质量发展实施方案》（穗工信函〔2025〕181号）《广州市虚拟电厂运行实施细则》（穗工信函〔2025〕182号）。

- 参与主体及其职责

- 参与主体主要包括管理机构、电网企业、调度机构、响应主体（包括虚拟电厂运营商，用户）。

- [管理机构]管理机构为广州市虚拟电厂管理中心（以下简称“管理中心”），暂设在广东电网广州供电局，受广州市工业和信息化局委托，负责广州市虚拟电厂运营管理平台（以下简称“虚拟电厂管理平台”）的建设和运维。

- [电网企业]电网企业为广东电网广州供电局，受广州市工业和信息化局委托对响应费用进行结算，负责对计量数据进行管理，按职责要求负责相关技术支持系统的建设运维。

- [调度机构]调度机构为广州供电局电力调度控制中心，负责广州电网电力平衡分析、调节需求预测、安全校核，协同管理中心管控虚拟电厂。

- [虚拟电厂运营商]虚拟电厂运营商根据广东电力交易中心或管理中心相关要求办理手续，建立相应技术支持系统，负责聚合广州市内具备可调节能力的用户，签订和履行响应代理协议，组织聚合用户参与电网响应。已在广东电力交易中心完成注册的虚拟电厂运营商均可参与广州虚拟电厂响应服务，无需重复登记，按照管理中心要求办理相关手续并同步代理协议及广州市内可调节用户档案等信息。

被聚合用户应具备独立结算户号，同一个用户只能由一家虚拟电厂运营商代理。虚拟电厂运营商与用户的代理关系以在广东电力交易中心备案的为准。

- [用户职责]用户是指广州市内具备独立结算户号，根据广东电力交易中心或管理中心相关要求与虚拟电厂运营商办理手续，负责制定自身资源调节预案。

- 运营管理

  - 登记管理

- [登记管理]参与广州市电力响应服务的虚拟电厂运营商须符合国家、广东省、广州市有关法律法规的要求，并向管理中心提交申请。申请材料包括但不限于营业执照或多合一营业执照、银行开户许可证信息、信用承诺书、法定代表人或负责人身份证件及身份证明、负责人委托授权书、企业基本情况说明、企业经营场所的房产证件或租赁协议、虚拟电厂运营安全承诺声明等文件（申请材料清单详见附录1）。虚拟电厂运营商应当保证提交材料的真实性、完整性。

已在广东省电力交易中心完成注册的无需重复登记。

  - 资格管理

- [用户资格]独立参与的用户应具备的条件为：具备独立电力结算户号；具备完善的技术支持系统；单次有功响应的调节能力不低于P1，响应时长不低于T1（参数详见附录11，下同）。

- [虚拟电厂运营商资格]虚拟电厂运营商应具备的条件为；聚合的响应调节能力不低于P2，响应时长不低于T2；具备完善的技术支持系统，接入虚拟电厂管理平台。

- [备用服务资格]参与备用服务的响应主体，需具备完善的技术支持系统并将备用资源的分钟级运行数据实时上传至虚拟电厂管理平台；培育初期，备用资源暂定为用户侧储能、可中断负荷、制冷负荷、充换电设施等。

- 鼓励具备智能自控系统的中央空调（包括可控的多联机空调）、充电桩、储能等用户参与；鼓励用户建设平台实现重点用能设备的在线监控，安装符合国家和行业相应标准的智能终端，满足参与响应服务的基本条件。

  - 档案管理

- [虚拟电厂运营商账号]虚拟电厂运营商在虚拟电厂管理平台填写账号信息、提交企业信息与个人信息（企业联系人），并提交相关申请证明材料。个人信息包括但不限于联系人姓名、身份证、电话、邮箱、授权委托书；企业信息包括但不限于企业工商信息、开户行信息、营业执照副本、法人身份证。

- [申请材料核验]申请材料原则上由管理中心核验，证明材料需要人工核验的，申请企业应当配合核验工作，管理中心在收齐证明材料之日起10个工作日内完成材料完整性核验。核验符合条件的，自动赋予管理员权限。账号生效后，企业联系人对本企业账号业务权限负责。

- 申请材料由管理中心组织审核，未一次满足要求的限10个工作日内补齐，超期需重新提交，审核材料通过后管理中心进行备案。

  - 信息维护与变更

- [虚拟电厂运营商信息维护]虚拟电厂运营商由现任账户管理员在虚拟电厂管理平台上传更新后的对接人身份证明、授权文件等基础资料。变更申请需按照新用户标准完成全流程验证，系统审核通过后，新账户信息将在24小时内生效并同步至所有业务模块。

- [账号变更]企业变更企业联系人账号信息的由原企业管理员在虚拟电厂管理平台提交拟变更的新企业联系人账号信息及相关材料，其流程与原企业账号一致。核验通过的，企业管理员账号信息变更生效。

企业营业执照、法定代表人或负责人身份证件、企业管理员身份证件、授权委托过期的，企业联系人须及时登录虚拟电厂管理平台进行变更。过期未办理的，暂停企业联系人账户、操作人员账户操作权限。

- [企业信息变更]企业信息发生变化时，应在变化之日起五个工作日内向管理中心申请信息变更。企业信息发生变化但未及时办理信息变更的，由此引起的法律责任由企业自行承担。

企业法定代表人或负责人变更的，须提交资料：变更后的企业营业执照，法定代表人或负责人身份证件。企业名称变更（统一社会信用代码不变）的，须提交变更后的企业营业执照，重新发起企业管理员在线认证流程。企业完成变更信息维护，管理中心核验通过后，视为变更生效。

虚拟电厂运营商申请响应能力及其代理用户资源变更，将需要更新的申请材料按照要求进行提交，通过审核的更新立即生效。

虚拟电厂运营商申请响应能力及其代理用户资源变更将需要更新的申请表按照要求进行提交。

在广东省完成虚拟电厂接入的运营商，信息变更按照管理中心要求在虚拟电厂管理平台上完成同步。

  - 协议管理

- [安全承诺声明]响应主体应向管理中心提交参与虚拟电厂的安全承诺书，承诺书（附录2）。已在广东省相关部门完成注册的虚拟电厂运营商只需将安全承诺书同步至管理中心。

- [代理协议]虚拟电厂运营商应按照广州市虚拟电厂电力响应服务代理协议签订虚拟电厂参与响应服务代理协议（附录3），协议信息包括但不限于代理周期、收益分成等，作为虚拟电厂运营商与代理用户的结算依据。

已在广东省相关部门完成注册的虚拟电厂运营商，需将其聚合的广州市内用户的代理协议同步至管理中心，无需重复签订。

  - 退出管理

- [虚拟电厂运营商退出管理]

（一）虚拟电厂运营商申请退出的，应提前20个工作日向管理中心提交退出申请（附录4）明确退出原因和计划的终止响应月。终止响应月之前（含当月），相关合同仍由该虚拟电厂运营商继续履行，并处理好相关事宜。

（二）申请退出之前，虚拟电厂运营商应与聚合资源协商解除相关协议及合同，缴清响应服务费用、手续费及欠费，处理完毕尚未完成交割的成交电量。

（三）需要提交的材料及办理流程，响应组织培育初期参照《售电公司管理办法》执行。

- 接入管理

- [系统运行数据接入要求]虚拟电厂运营商应保证各类运行数据真实、完整、准确和可靠，实时数据采集设备应符合国家、行业相关技术规范并具备分钟级数据采集和传输能力，采集数项应包括参与响应服务用户的电压、电流、有功、无功，可选项包括频率、温度、湿度等日数据，采集完整度不低于98%，数据采集误差小于0.5%。

- [接入流程及申请]虚拟电厂参与响应服务前应在管理中心办理相关手续，统一接入虚拟电厂管理平台。并且满足虚拟电厂接入申请要求。

（一）建设技术支持系统，按照管理中心相关要求接入虚拟电厂管理平台（附录5）。

（二）向管理中心提交接入申请单、聚合用户信息、可调节资源信息等相关资料并盖章。

- [软硬件等申请材料]虚拟电厂运营商应拥有具备信息处理、运行监控、业务管理、控制执行等功能的软硬件系统，在办理手续环节填写虚拟电厂运营商接入申请表（附录6）并提供相关材料。应提交的软硬件系统等材料如下：

（一）由具备网络安全等级测评与检测评估机构服务认证资质的第三方测试机构出具的等级保护测评报告（二级及以上）。

（二）满足《虚拟电厂接入新型电力负荷管理系统相关技术要求》（附录7）规定的系统功能要求、系统性能要求、数据交互要求、安全防护要求等，并提供由具备CNAS/CMA资质（中国合格评定国家认可委员会认可或中国计量认证）或同等资质能力的第三方机构出具的相关功能测试与性能测试报告。

（三）虚拟电厂运营商技术支持系统应提供系统功能说明书及字段说明表，应符合虚拟电厂管理平台信息交互接口规范（附录8）。

- [公示内容]管理中心对通过材料审核与系统接入的虚拟电厂运营商进行信息公示。

- [公示程序]管理中心对已完成材料审核、接入的虚拟电厂运营商通过线上或线下方式进行公示。公示期满无异议的虚拟电厂运营商纳入广州市虚拟电厂运营商目录，并与管理中心签订电力负荷管理协议（附录9）。

- 运行管理

  - 基础运行

- [运行监测]管理中心通过虚拟电厂管理平台对虚拟电厂开展运行监测，包括对虚拟电厂及其聚合的用户、可调节资源的运行类数据进行实时监测。

- [负荷管理终端管理]虚拟电厂运营商机房的负荷管理终端由管理中心负责日常运维管理，及时发现、处理设备运行故障，确保数据采集完整率不低于99%。

- [响应主体运行管理]对于响应主体的技术支持系统，需确保系统稳定可靠，数据真实、完整、准确和可靠，并通过RS485-以太网转换器、负荷管理终端接入虚拟电厂管理平台，并建立软硬件系统的维护检修制度和日常应急预案。

- [可调节能力管理]管理中心对虚拟电厂开展可调节能力管理，虚拟电厂运营商应按月通过技术支持系统向虚拟电厂管理平台提供虚拟电厂的聚合用户基本信息及实际可调节能力。管理中心每年对运营商开展能力抽查测试，运营商接到通知后应配合能力测试抽查。对抽查测试不通过的应限期整改，对拒不整改或整改不到位的，暂停该虚拟电厂运营商参与响应服务的资格。

- [能力评价及能力校核]管理中心对响应主体开展周期性评价，可考虑在组织参与响应服务时同等条件下优先邀约和响应评价较高的响应主体，促进提高运营能力。

  - 运营商平台管理

- [系统运行要求]虚拟电厂运营商应确保自身技术支持系统稳定、可靠。管理中心定期或在重大活动前对虚拟电厂运营商技术支持系统进行安全检测。虚拟电厂运营商应及时对安全检测中发现的隐患及漏洞进行整改，并按周期进行系统功能与系统安全测试，由具备网络安全等级测评与检测评估机构服务认证资质的第三方测试机构出具检测报告。

- [系统运行数据要求]虚拟电厂运营商应保证各类运行数据真实、完整、准确和可靠；若因数据不实导致响应服务受到干扰或执行困难时，管理中心可将此虚拟电厂运营商提报政府主管部门，按照细则相关要求及有关法规对其采取相应处罚措施。

- [系统维护与检修]虚拟电厂运营商应建立软、硬件系统的维护检修制度，按月形成系统维护档案。如虚拟电厂因自身技术系统检修、升级、故障等原因，影响与虚拟电厂管理平台的数据交互、业务执行时，原则上应提前5个工作日向管理中心提交系统检修申请单（附录10）。对于系统出现紧急缺陷的情况，虚拟电厂运营商应在两小时内向管理中心提交系统检修申请单。

- [应急预案]虚拟电厂运营商应制定日常应急预案、网络安全事件应急预案，应对系统故障、响应执行异常、系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险；在发生响应服务中断、数据传输异常、系统故障或发生危害网络安全等事件时，立即启动应急预案，采取相应的补救措施。

- 响应组织

  - 服务类型

- [服务类型]广州市虚拟电厂可参与响应品种包含有功响应（日前、日内、实时）、备用服务、无功调节。

- [备用服务品种]本办法仅开展正备用服务。正备用服务指为保证电力系统供需平衡，通过补贴激励各响应主体通过预留向下调节能力并按调用指令提供的有功备用服务。

  - 启动条件

- 有功响应 当广州电网运行或预测出现以下任一情况时，启动有功响应。

（一）局部区域存在电力缺口，不足以应对广州市电力系统运行问题；

（二）预测电网局部区域存在重过载、设备重过载等；

（三）存在评估的影响电网运行安全、用电安全等其他情况。

- 备用服务 当广州电网预测出现以下任一情况时，启动备用服务。

- 预测电网存在局部电力供应紧张、断面或设备重过载风险；

- 预测电网设备异常或故障导致局部电力缺口；

（三）电网评估的其他情况。

- 无功调节 当广州电网运行或预测出现以下任一情况时，启动无功调节。

（一）电网存在局部电压偏高，影响电网运行安全；

（二）电网评估的其他情况。

  - 需求发布

- 有功响应

- 日前响应需求发布。在需求发布日（D-1日），管理中心根据评估的日前响应需求，通过虚拟电厂管理平台发布运行日（D日）系统调节响应需求时段、需求容量、响应类型、需求范围、参考基线等信息。

- （二）日内响应需求发布。在日内响应时段开始2小时前（含），管理中心根据评估的日内响应需求，通过虚拟电厂平台发布系统调节响应需求时段、需求容量、响应类型，需求范围、参考基线等信息。在电网事故等应急情况下，日内响应需求发布可采用线下表单与电话紧急通知的方式、发布时间可调整为15分钟。

- 备用服务 备用服务需求发布。原则上，在需求发布月（M-1月），管理中心通过虚拟电厂管理平台向响应主体发布下个月度备用需求容量、需求区域、备用需求时段、备用价格等信息。特殊情况下，视电网需求可临时发布，单次备用需求持续时长不少于2周。

- 无功调节 无功调节需求发布。采用日前邀约方式执行。在需求发布日（D-1日），管理中心根据评估的运行日（D日）无功调节需求，通过虚拟电厂管理平台发布无功调节的需求时段、需求容量、响应类型，需求范围、参考基线等信息。

  - 响应申报

- 有功响应

（一）日前响应申报。响应主体于截止申报时间前，向管理中心申报日前响应容量、响应时段等信息。具体包括：

（1）响应容量，为各用户可调节容量之和。

（2）资源组合清单，包括D日响应资源的用电户号及响应容量等。

日前申报的资源组合，原则上不影响用户正常生产、运行。

（二）日内响应申报。响应主体于截止申报时间前，向管理中心申报日内响应容量、响应时段等信息，具体包括：

（1）响应容量，为各用户可调节容量之和。

（2）资源组合清单，包括响应资源的用电户号可响应容量等。

日内申报的资源组合，原则上不影响用户正常生产、运行。在电网事故等应急情况下，响应主体的申报可采用线下表单的方式。

- 备用服务

（一）备用申报。响应主体于截止申报时间前，向管理中心申报最大备用容量、参与备用资源组合清单、参与备用资源的类型等信息。

（二）备用能力上报。在运行日前一日（D-1日）17:00前，确定备用的响应主体通过技术支持系统向虚拟电厂管理平台申报运行日的备用时段、备用容量及具体备用资源清单等信息，超时默认运行日的各时段备用能力为0。具体包括：

（1）备用时段以15分钟为单元。

（2）备用容量为组合的各备用资源可调节容量之和，单位为兆瓦。

（3）资源组合清单，包括参与备用服务资源的用电户号、可调节容量及备用资源各时段的有功功率可调节能力等。

申报的资源组合，原则上不影响用户正常生产、运行。其中，响应主体的单个资源备用能力不高于被资源抽测的实际调节量，当资源未被抽测时，备用能力不高于最大用电负荷的比例KX（附录11）。

- 无功调节 无功调节需求申报。响应主体于截止申报时间前，向管理中心申报无功调节响应容量、响应时段及组合清单等信息。

  - 响应执行

- 有功响应

（一）日前有功响应。按照“价格优先、容量优先，时序优先”原则，按照不低于需求容量的120%在需求发布日（D-1日）确定日前有功响应资源，并向响应主体发布调节容量、调节时段和补贴价格。前期阶段按照固定价运行，后续根据实际情况开展报价。

（二）日内有功响应。按照“容量优先，时序优先”原则，按照不低于需求容量的120%在调节开始前30分钟确定调节资源，并向响应主体发布日内的调节容量、调节时段。

- （三）日前和日内有功响应执行。响应主体须于响应时段内完成负荷调整。执行情况纳入管理中心实时动态监测。对于执行不到位，在预判可能影响供电安全的情况下，管理中心应采用负荷控制方式督促执行到位，由此造成的影响由响应主体承担。

- （四）实时有功响应执行。结合电网运行情况，由管理中心向虚拟电厂运行商技术支持系统发布实时调用需求，虚拟电厂运行商须在接收调用需求的5分钟内完成功率调整。

- 其中，已确定参与日前有功响应的用户在同一时段不能参与日内和实时有功响应，已确定参与日内有功响应的用户在同一时段不能参与实时有功响应。

- 备用服务

- 备用主体确定。在备用服务开始的2个工作日前，管理中心按照“性能优先、容量优先、时序优先”的原则，管理中心按照不低于需求容量的150%确定备用主体。

- 调用执行。当日内局部区域存在断面、变压器、线路、馈线、台区重过载风险，或者事故等紧急状态时，由管理中心向虚拟电厂运行商技术支持系统发布实时调用需求，虚拟电厂运行商须在接收调用需求的5分钟内完成功率调整。

- 无功调节

（一）无功调节。按照“容量优先，时序优先”原则，按照不低于需求容量的120%在需求发布日（D-1日）确定日前无功调节资源，并向响应主体发布调节容量、调节时段、调用清单。

（二）无功调节执行。响应主体须在确定的响应时段按执行无功调节。

  - 效果评估

- 有功响应

- 日前和日内有功响应基线认定。响应主体基线负荷为判定有功响应执行效果的依据，基线负荷以15分钟平均功率计算。

基线负荷制定。用户基线负荷制定分工作日、周六、周日、法定节假日和调休节假日五种类型。工作日选取D-2日及以前日期的与运行日（D日）同类型日的最近5个经拟合后的不参与有功响应作为负荷样本，剔除日电量低于5个样本日均电量25%或高于5个样本日均电量200%的样本后，剔除后不足5 个样本的继续向前选择，直至满5个样本为止。因调休导致的周末上班日视为工作日。周六、周日、法定节假日、调休节假日的基线负荷制定参照工作日，将选取样本数调整为3个，其中调休节假日的样本选取参考周日基线负荷制定，但不纳入正常周日基线负荷计算样本库。基线负荷以用户为单元计算。虚拟电厂运营商的基线负荷为聚合的用户响应基线负荷之和。

日前和日内的基线负荷采用日内调节机制，调节系数取响应时段（T）前3小时的前2小时（T-2至T-1时）广州统调平均负荷与基线对应时段广州统调平均负荷的比值，取值范围为0.8至1.2。

（二）实时基准功率计算。响应主体基准功率为判定备用服务调用和实时有功响应执行效果的依据，用户基准功率P实时的确定：基准功率P7取调用时段前最近3个未被调用的15分钟历史平均功率，基准功率P8取最近三个样本日调用时段前最近3个未被调用的15分钟历史平均功率，则P实时=max（P7，P8）。虚拟电厂运营商的基准功率为聚合的用户基准功率之和。

（三）有功响应效果评估。管理中心负责统计核定响应主体的负荷响应量和响应时间，实时监测、记录并判断响应实施效果。

其中，响应主体执行功率调节结束后的最近一小时内的实际负荷不得超过基线负荷的 H1%；若该时段基线为 0，则实际负荷不得超过调节开始前的 H2%。

依据响应主体的实际响应情况对有效响应容量的效果评估标准（附录11）。

- 备用服务

（一）备用服务执行。按备用服务响应时间和实际调用情况开展效果评估。

①未被调用时段，备用容量补贴依据分时设置补贴价格阶梯，补贴价格参数取值（附录11）。

②被调用时段，以15分钟作为一个评估时段，当实际响应容量大于或等于备用容量的80%时，认定该评估时段有效响应；当有效响应时段占总被调用时段的比例大于等于75%时，认定响应主体有效完成响应任务，按实际响应量计算有效响应容量；否则认定响应主体未能有效完成该时段响应任务，视为无效响应。

③培育初期，若备用资源的备用时长达T3及以上且未被实际调用，管理中心将组织对响应主体及备用资源进行调用测试。若调节响应不达标或测试未通过，则将此次测试纳入本季度无效响应次数统计。

- 无功调节

用户无功基准功率，分工作日、周六、周日、法定节假日和调休节假日五种类型。

响应主体无功调节基准功率为判定无功调节执行效果的依据，无功调节基准功率指未实施无功调节时响应资源的无功功率。现阶段，无功调节基准功率以一小时无功平均功率计算。

用户无功调节基准功率制定分工作日、周六、周日、法定节假日和调休节假日五种类型。工作日选取选取D-2日及以前日期的与运行日（D日）同类型日的最近的不参与无功调节的工作日负荷作为负荷样本，剔除日电量低于5个样本日均无功电量25%或高于5个样本日均无功电量200%的样本后，剔除后不足5个样本的继续向前选择，直至满5个样本为止。因调休导致的周末上班日视为工作日。周六、周日、法定节假日、调休节假日的无功调节基准功率制定参照工作日，将选取样本数调整为3个，其中调休节假日的样本选取参考周日无功调节基准功率制定，但不纳入正常周日无功调节基准功率计算样本库。无功调节基准功率以用户为单元计算。虚拟电厂运营商的无功调节基准功率为聚合的用户无功调节基准功率之和。

  - 收益结算

- 有功响应

（一）有功响应收益结算。响应补贴费用=有效响应电量×补贴价格×响应系数。

有功响应结算计算公式为：

R响应补贴=Qt响应功率×X×P响应补贴价格×T调用时长

Qt响应功率=Lt基线负荷−Lt实际负荷

P响应补贴价格=R1×f

其中：

R响应补贴为参与有功响应补贴费用；

Qt响应功率为参与有功响应时段有效调节量；

P响应补贴价格为有功响应补贴价格,依据响应类型设置补贴价格阶梯；

T调用时长为被调用的时长；

X为参与有功响应的响应系数，取值详见附录11;

Lt基线负荷为用户基准功率，虚拟电厂运营商的基准功率为聚合的用户基准功率之和；

Lt实际负荷为响应主体的实际负荷，向电网放电时为负；

R1为有功响应基准价，取值详见附录11；

f为有功响应类型的补贴价格系数，日前响应取f1,日内响应取f2，取值详见附录11。

- 备用服务

（一）备用服务按照季度进行统一核算，其中，响应主体在季度累计无效响应次数达到2次，则季度结算费用按照50%发放，无效响应次数达到3次，则取消该响应主体季度备用服务结算发放。

（二）备用补贴费用为调用补贴费用与容量补贴费用之和，即

R备用补贴费用=R调用补贴+R容量补贴

①被调用时，响应主体有效调用的补贴费用为：

R调用补贴=Qt有效调节功率×P调用补贴价格×T调用时长

Qt有效调节功率=L实时基线−Lt实际负荷

P调用补贴价格=P响应补贴价格×f3

其中：

R调用补贴为调用补贴费用；

Qt有效调节功率为调用时段的有效响应功率；若为负数，则取0；

P调用补贴价格为调用补贴价格，按实时有功响应补贴为准；

P响应补贴价格为实时有功响应补贴价格，f取f3，取值详见附录11；

T调用时长为被调用的时长；

L实时基线为用户基准功率，虚拟电厂运营商的基准功率为聚合的用户基准功率之和；

Lt实际负荷为响应主体的实际负荷，向电网放电时为负。

f3为实时有功响应补贴价格系数，取值详见附录11。

②未被调用时，容量备用补贴费用为：

R容量补贴费用=Q备用能力×P补贴价格×T备用时长×k

P补贴价格=R2×k

其中：

R容量补贴费用为容量补贴费用；

Q备用能力为中标的调节功率；

P补贴价格为备用容量补贴价格，依据分时设置补贴价格阶梯；

T备用时长为提供备用服务的时长；

R2为备用服务补贴基准价,详见附录11；

k为备用服务补贴价格系数，对应分时备用补贴参数取值,详见附录11。

- 无功调节

无功调节收益结算。无功调节收益补偿费用=响应无功电量×无功调节补贴价格。

响应结算计算公式为：

R无功调节收入=(Qt调节无功功率×P补贴价格×T调用时长)

Qt调节无功功率=L无功基线−Lt实际无功功率

其中：

R无功调节收入为参加无功调节收入结算费用；

Qt调节无功电量为响应资源参与无功调节时段调节无功电量；

T调用时长为被调用的时长；

L无功基线为用户无功功率，虚拟电厂运营商的基准功率为聚合的用户基准功率之和；

Lt实际无功功率为响应主体的实际无功功率。

P补贴价格为无功调节固定补偿价格；响应组织初期，取R3,详见附录11。

- 信息发布

- [向响应主体披露信息]管理中心应向各响应主体披露的信息主要包括：基线负荷、需求容量、价格系数、实际响应调节量、补贴费用等。

- 衔接机制

- [与市场化需求响应的衔接]在一个时段内，不允许同时参与参与广东省市场化需求响应与广州市电力响应服务，参加广东省市场化需求响应交易的用户在广州虚拟电厂响应服务为无效响应。

- 惩罚机制

- [惩罚机制]虚拟电厂运营商存在长期未达到真实调节能力或实际响应偏差较大等情形的，管理中心有权要求其进行整改。虚拟电厂运营商全时段实际调节量无效次数全年累计超过3次以上的，暂停其参与资格3个月，惩罚期满重新累积。

- 结果审批与发布

- [结果审批]管理中心将响应结果进行汇总，并在虚拟电厂管理平台进行公示，经响应主体反馈确认无误后，向市工业和信息化局报送，由广州市工业和信息化局进行审核确认。

- [结果发布]广州市工业和信息化局通过官方网站对响应主体调节效果评估和补贴金额进行公示，公示期为1周。

- 资金申报与拨付

- [响应效果评定]管理中心负责对响应主体进行响应效果核定，按照结合参与调节容量、最终核定调节量、响应效果确定补贴费用。

- [补贴内容]广州市虚拟电厂财政补贴包含有功响应补贴、备用服务补贴、无功调节补贴三部分。管理中心在每年底汇总本年度的专项资金使用情况，并向广州市工业和信息化局申请下年度财政资金预算。

- [补贴拨付]广州供电局按照《广州市虚拟电厂运行实施细则》规定向响应主体拨付补贴资金。补贴资金采用公对公转账支付，并将结算明细报管理中心备案。虚拟电厂运营商应在中国南方电网供应链统一服务平台注册，并确保银行卡账户、银行名称、单位名称等相关信息完整、真实、有效。

- [补贴资金监督]加强资金监督管理，保证资金的专款专用，任何单位和个人不得截留、挪用资金。

- 监督管理

- [监督原则]按照“谁运营、谁负责”的原则，管理中心根据广州市有关规定履行运营检测和风险防控职责，及时识别、预警和处置各类风险。

- [异常行为]对于响应主体在响应执行中的异常或可能干扰响应秩序、造成运行风险的行为，管理中心可采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺，以及公开风险提示或风险警示和其他临时紧急处理措施。

- 分析评估

- [分析评估]管理中心应定期评估本管理办法执行情况，提出虚拟电厂运营组织、结算及相关条款的调整建议，并向广州市工业和信息化局提交相关报告和建议。

- [评估原则]虚拟电厂有功响应分析评估应遵循客观、公正、准确的原则，对准入、组织、结算等情况进行分析，编制形成分析评估报告，按照信息披露相关要求发布。

- 应急处理

- [应急处置]管理中心应定期组织开展突发事件培训宣传工作，提升突发事件应急能力。

- [故障处置]虚拟电厂管理平台发生故障后，管理中心应以优先恢复业务为目标，按照现场处置方案开展系统故障应急响应和处理。

- [应急预案]管理中心制定网络安全与数据安全事件应急处理预案。在发生危害网络安全或数据安全的突发事件时，立即启动应急预案，并向广州市工业和信息化局报告。

- 争议处理

- [处置原则]管理中心基于法律法规、管理办法对响应主体的争议进行协调处理，协调无法解决的，响应主体可自行通过法律途径解决。

- [协商公告]管理中心有权以维护虚拟电厂响应组织秩序为目标，随时更新本运营管理办法并予以公告。

- [争议解释]本办法最终解释权归管理中心所有。

# 附录1

## 材料清单

| 申报阶段 | 序号 | 资料名称 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段： 系统登记审核资料 | 1 | 营业执照（副本）或多合一营业执照 |
|  | 2 | 银行开户许可证信息 |
|  | 3 | 法定代表人身份证、负责人委托授权书（加盖公章） |
|  | 4 | 企业基本情况说明（基本情况、业务模式、代理资源类型、数量、总规模） |
|  | 5 | 企业经营场所的房产证件或租赁协议（提供公司在广州办公地点的证明材料，含房屋租赁合同或产权证明、办公场所照片） |
|  | 6 | 虚拟电厂运营安全承诺声明（已在广东省相关部门完成注册的虚拟电厂运营商只需将安全承诺书同步至管理中心） |
| 第二阶段： 资料录入审核 | 7 | 广州市虚拟电厂电力响应服务代理协议 |
| 第三阶段：技术合规资料审核 | 8 | 等保二级证书（软著、等保证书中的系统名称原则上应保持一致，如不一致需提供加盖公章的承诺书） 若租赁系统，需上传租赁合同，等保二级证书及租赁安全承诺书； |
|  | 9 | 满足《虚拟电厂接入新型电力负荷管理系统相关技术要求》规定的软硬件检测报告（由具备CNAS/CMA资质（中国合格评定国家认可委员会认可或中国计量认证）或同等资质能力的第三方检测机构出具） |
|  | 10 | 电力负荷管理协议（已在广东省相关部门完成注册虚拟电厂运营商由省电力负荷管理中心同步） |

# 附录2

## 虚拟电厂运营安全承诺声明

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 申请单位承诺： 作为虚拟电厂安全运行的责任主体，负责运行全过程安全管理，保障运行过程安全、经济、合理的运行要求，承担安全风险责任： （1）已熟知并将严格遵守国家有关法律法规、标准以及电力调度管理规程、电气设备运行规程等，安全管理要求满足《广东省虚拟电厂运营管理实施细则（试行）》《广州市虚拟电厂运营管理办法》的相关规定。 （2）建立完备有效的虚拟电厂安全管理制度，明确工作职责和安全管理流程，确保人员、设备和环境的安全，加强人员培训和安全教育，提高人员安全意识和应急处置能力。建立风险评估和应急预案，定期进行安全演练和应急演练，及时应对突发事件，主动汇报相关部门和机构。 （3）定期进行技术支持系统、负荷调节设备的检查和维护，确保软硬件系统的正常运行和安全性能，及时发现和消除安全隐患，确保业务持续安全运行。 （4）承诺满足虚拟电厂网络安全要求，网络安全设备设施符合国家标准、行业标准和其他有关规定；履行保密义务，严禁非授权使用和发布电网企业及其他市场运营机构有关数据。 申请单位（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |

# 附录3

协议编号：

广州市虚拟电厂电力响应服务

代理协议（试行）

甲方（可调资源用户）：

乙方（虚拟电厂运营商）：

日  期：      年   月   日

使用说明

一、本协议适用于广州市虚拟电厂代理可调用户参与广州市电力响应服务的行为。

二、虚拟电厂与可调资源用户应按照协议标准文本签订协议，按响应服务规则参与广州市电力响应服务，确定代理关系和响应服务收益分配比例。

三、按照发布的广州市电力响应服务规则执行。符合准入条件的可调资源用户只能选择一家虚拟电厂运营商参与电力响应服务并签订代理服务协议。

四、协议双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，可根据具体情况对协议有关章节或条款签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

五、如国家法律、法规发生变化或者政府部门出台有关规定、规则，协议双方应按照法律、法规、规定和规则予以调整和修改。

目   录

第一章  基本信息	1

第二章  双方陈述	5

第三章  双方的权利和义务	5

第四章  协议有效期	7

第五章  收益分配及方式	7

第六章  保密条款	8

第七章  争议的解决	8

第八章  协议解除和生效	9

第一章  基本信息

可调资源用户虚拟电厂运营商与代理服务协议（以下简称本协议）由以下双方签署：

甲方为具备灵活性调节能力且被乙方虚拟电厂运营商代理的聚合对象。

甲方（可调资源用户）：

用户编号：

企业地址：

统一社会信用代码：

法定代表人/授权代理人：

身份证号码：

联系人：

手机：

通信地址：

乙方为符合广州市电力响应服务准入条件的虚拟电厂运营商，具备参与广州市电力响应服务资格。

乙方（虚拟电厂运营商）：

企业地址：

统一社会信用代码：

法定代表人/授权代理人：

身份证号码：

联系人：

手机：

通信地址：

第二章  双方陈述

甲、乙双方任何一方在此向对方陈述如下：

2.1 本方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。

2.2本方签署和履行本协议所需的一切手续（包括办理必要的政府批准、取得营业执照等）均合法有效。

2.3在签署本协议时，本方无法院、仲裁机构、行政机关做出的任何重大不利影响的判决、裁定、裁决。

2.4本方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，签署本协议的是本方法定代表人或授权代理人，本协议生效后即对双方具有法律效力。

2.5本方签署的协议内容符合国家的法律、法规以及广州市电力响应服务的相关要求。

第三章  双方的权利和义务

3.1甲方的权利与义务包括：

3.1.1委托乙方代为办理广州市电力响应服务各项业务。

3.1.2全力配合乙方做好数据采集及相关资料收集工作。

3.1.3配合根据实际情况积极响应乙方的响应服务邀约。

3.1.4遵守广州市电力响应服务运行规则，负责运行、维护有关用电、发电和储能设施，根据与乙方协商确定的调节计划，在要求时间内自觉实施对用电、发电及储能设施的运行调节，保证响应指令执行到位。

3.1.5当出现无法履行协议义务的情况时，必须及时书面告知乙方，并处理好相关事宜。

3.2乙方的权利与义务包括：

3.2.1代理甲方参与广州市电力响应服务。原则上不影响甲方正常生产、运行。乙方应向甲方明确响应执行涉及的具体用电设备（线路）范围和对甲方可能带来的影响，确保甲方知情权和用电、生产安全，以及向甲方提供与履行本协议相关的其他信息。

3.2.2获得或查阅甲方履行本协议义务相关的信息，包括但不限于：用电户号、用电性质、响应持续时间、最大及最小响应能力等生产运行用电信息，以及基线负荷、计量、响应结算等数据。

3.2.3聚合甲方可响应资源（资源清单见附录1），需如实向甲方宣传解释参与广州市电力响应服务的方案、规则、流程等要求，协助甲方完成响应服务策略制定及实施。

3.2.4获取并确认广州市电力响应服务相关管理机构预结算结果后，根据本协议中的收益分配方式计算双方收益，及时向甲方反馈。

第四章  协议有效期

4.1甲乙双方约定协议有效期为     年，即自本协议签署之日起至      年    月    日。

第五章  收益分配及方式

5.1 基线负荷、补贴价格、调节容量、有效响应容量等数据以运行电厂运行机构公布为准，以此开展电力响应服务结算并向乙方出具响应结算依据。

5.2甲乙双方按以下   方式进行广州市电力响应服务代理结算（三选一）：

    - 结算费用的分配比例为：甲方为      %，乙方为      %。（限制范围为0%～100%）

    - 按固定价格结算费用。其中，有功调节：       元/兆瓦时，备用服务：      元/兆瓦时，无功调节：       元/兆瓦时。（含收益/考核）

    - 其他

5.3广州市电力响应服务费用结算不改变正常供用电结算关系，与甲方正常电费结算相互独立、互不影响。

第六章  保密条款

6.1本协议中的保密信息是指属于任一方及其关联公司所有的，包括但不限于现有及拟开展的业务、技术、财务、经营、产品、商业活动、用户信息、员工信息或任何其它方面的资料或信息。已被公众熟知或者经公权力机关依职权需调阅的信息除外。

6.2未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作内容及本协议中涉及的保密信息披露给任何第三方，否则除依据本协议约定承担违约责任外，给对方造成的损失还应承担赔偿。

6.3本协议所涉各方及相关人员对合作内容及本协议的具体内容负有保密责任。相关人员包括但不限于协议所设各方及其关联公司的董事、监事、高级管理人员、雇员、咨询者、代理人、顾问、外包人员、派遣人员、实习人员、兼职人员等。

6.4保密义务的期限为永久，即甲、乙双方对保密信息所负的义务和责任始于本协议生效，并在双方合作关系终止或解除后持续有效，直至保密信息成为公共领域的信息。

6.5本协议如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

6.6任一方违反本保密条款，将向守约方承担违约责任，赔偿守约方的损失，如损失无法估算或不足  5  万元的，按  5  万元计。

第七章  争议的解决

7.1因执行本协议所发生的有关争议，原则上由双方自行协商解决。

7.2在争议调解或依法诉讼以后，并且在调解成功、或法院作出最终裁决之前，双方应继续履行其在本协议下的所有义务，但不影响根据上述裁决而进行最终的调整。

7.4本章规定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

第八章  协议解除和生效

8.1经双方协商一致或依法解除协议的情形，可以解除本协议。协议一方发生下列事件超过  7  工作日的，则另一方有权解除本协议。

（1）一方被申请破产、清算或被吊销营业执照；

（2）一方与其他实体联合、合并或将其所有或大部分资产转移给其他实体，而该存续的企业不能合理地承担其在本协议项下的所有义务。

8.2本协议自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或协议专用章之日起生效。本协议一式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，广州市虚拟电厂管理中心备案 壹 份。

(本页以下无正文)

签  署  页

甲方(盖章)：                      乙方(盖章)：

法定代表人（负责人）或            法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

签字日期：      年   月   日       签字日期：    年   月   日

签字地点：                         签字地点：

附件1

资源代理清单（用户编号）

| 序号 | 资源名称 | 用电容量（千瓦） | 调节类型 | 最大可调功率（千瓦） | 提前时间 | 持续时长（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例 | A用户储能 | 2000 | 连续可调节 | 4000 | 分钟级 | 2 |

说明：

- 资源名称为用户内的用电、发电或储能设备。

- 用电容量为资源正常用电时的有功功率。

- 调节类型包括：可调节、可中断、可平移。

- 最大调节功率为资源正常使用情况下与调整后最小功率的差值。

- 提前时间为资源调节功率前的信息发送的最少时长，包括分钟级（5分钟），2小时，1天。

- 持续时长为资源单次调节到最小功率后的最长持续时间。

甲方(盖章)：

年   月   日

# 附录4

虚拟电厂退出申请表

| 虚拟电厂运营商全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚拟电厂代理 用户注销清单 | 用户编号 |  |  | 用户名称 |  |  |
| 计划终止时间 |  |  |  |  |  |  |
| 退出理由 | 申请单位（盖章）: 申请时间： |  |  |  |  |  |
| 申请人 |  | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |

## 附录5

虚拟电厂接入虚拟电厂管理平台设计方案

一、术语和定义

（一）智能量测终端

采用硬件模块化、功能软件化设计的智能化采集和控制终端设备，与RS485-以太网转换器设备接入，支持多采集对象、大容量存储、高性能计算，具备电能计量、数据采集、配变监测、用电管理等功能。

（二）虚拟电厂平台

指响应主体的技术支持系统，需具备信息处理、运行监控、业务管理、计量监管、控制执行等功能。

  - 二、虚拟电厂平台接入路径

在虚拟电厂运营商内网建设独立区域，部署智能量测终端；终端上行与计量自动化系统主站安全接入区连接，下行通过RS485接口与“RS485-以太网转换器”连接，转换器通过以太网接口与虚拟电厂管理平台连接。

虚拟电厂管理平台主站与运营商的虚拟电厂管理平台通过智能量测终端进行通信，如下图所示：

图 虚拟电厂接入路径架构图示例

虚拟电厂管理平台主站和虚拟电厂管理平台双方约定好需要交互的数据项和数据内容后，由智能量测终端厂家对通信规约进行扩展，明确上行及下行的数据格式。虚拟电厂管理平台主站和运营商虚拟电厂管理平台需要将上送和下发的数据封装成终端能接收的数据格式，发送给智能量测终端后，由智能量测终端对数据进行转发。

## 附表5

系统联调测试记录表

一、基本信息

| 虚拟电厂运营商名称 |  |
| --- | --- |
| 技术支持系统名称 |  |
| 运营商机房地址 |  |
| 智能量测终端编号 |  |
| 联调测试日期 |  |
| 负管中心测试负责人 |  |
| 参与测试人员 |  |

二、测试结果记录

| 序号 | 测试字段项 |  | 运营商系统 | 虚拟电厂系统 | 是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行类数据 | 字段1__ |  |  |  |
| 2 |  | 字段2__ |  |  |  |

三、问题及改进建议

| 问题描述 | 解决措施 | 完成时间 | 运营商技术负责人 | 负管中心测试负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、验收结论

1. 本次联调测试的结果为：

[ ] 全部通过

[ ] 部分通过（需整改）

[ ] 未通过

2. 需要整改内容和后续安排：

整  改 内 容：

整改完成日期：

3. 本系统符合/不符合系统接入要求。

五、联调确认

| 测试单位 | 签字： | 验收单位 | 签字： |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认日期 |  | 确认日期 |  |

## 附录6

虚拟电厂运营商接入申请表

| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商企业社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 运营商 名称 |  |  |  |  |  |
| 法人代表及身份证件号 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| 公司地点 | 示例：XX市XX区XX路XX号 |  | 申请日期 | 示例：XXXX-XX-XX |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 平台信息 |  |  |  |  |  |
| 是否自建技术支持系统 |  |  | 虚拟电厂运营商技术支持系统名称 |  |  |
| 平台版本号 |  |  | 域名 |  |  |
| 平台开发厂家 |  |  | 平台投运时间 |  |  |
| 机房所在地点 |  |  | 国家信息安全等级保护认证级别 |  |  |
| 申请说明 |  |  |  |  |  |
| 主要技术支持系统功能简介（500字以内）： |  |  |  |  |  |
| 申请单位承诺： 本表填报的内容及提交的所有资料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假，受理机构可终止审核认定；如因虚假资料引致法律责任，概由申请单位承担。 申请单位（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  | 联系电话： |  |  |

## 附录7

  - 虚拟电厂接入新型电力负荷管理系统相关技术要求

虚拟电厂参与响应服务，虚拟电厂运营商及聚合资源应符合本办法准入条件要求，同时运营商技术支持系统满足系统功能要求、数据交互要求，包含但不限于调节容量、响应能力、数据接入、通信接口、系统安全防护、网络传输、计量采集等方面的规定。

- 调节能力要求

- 聚合对象

虚拟电厂聚合电力用户具备电力、电量数据分时计量与传输条件，具备实时监测条件，数据准确性与可靠性满足要求。

- 调节性能要求

虚拟电厂应根据参与响应服务满足相应的调节性能要求，对应的具体性能指标及性能要求请见表1、表2。

表1 参与备用服务的虚拟电厂调节性能准入要求

| 响应服务品种 | 调节性能 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 备用 | 调节能力 | 调节能力不小于1兆瓦。 |
|  | 响应持续时间 | 不低于30分钟。 |
|  | 响应时间 | 虚拟电厂响应时间应不大于5分钟。 |
|  | 调节方向 | 虚拟电厂调节出力应与指令调节方向一致。 |
|  | 调节精度 | 以15分钟作为一个评估时段，当实际响应容量大于或等于备用容量的80%时，认定该基本评估时段有效响应；当有效响应时段占总被调用时段的比例大于等于75%时，认定响应主体有效完成响应任务，按实际响应量计算有效响应容量。 |

表2 参与有功响应/无功调节的虚拟电厂调节性能准入要求

| 响应服务品种 | 调节性能 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 有功响应/无功调节 | 调节能力 | 调节能力不小于1兆瓦。 |
|  | 响应持续时间 | 单次不低于30分钟。 |
|  | 响应时间 | 日前型虚拟电厂响应时间应不大于24小时； 实时响应型虚拟电厂响应时间应不大于2小时。 |
|  | 调节方向 | 虚拟电厂调节出力应与指令调节方向一致。 |

二、系统功能要求

虚拟电厂运营商应拥有具备信息处理、运行监控、业务管理、计量监管、控制执行等功能的软硬件系统，接入虚拟电厂管理平台，具备可靠监测、预测、接收指令分解执行等信息交互功能。

（1）信息处理功能，包括根据参与响应服务品种对聚合资源进行群组分类，对日常运行数据、参与响应服务涉及的信息进行信息采集、信息处理、数据校验、信息分发、信息储存功能。

（2）运行监控功能，包括实时监测虚拟电厂及其聚合资源的运行状态，包括设备状态、实时负荷、执行情况，支持异常告警与事件管理功能。

（3）业务管理功能，包括客户服务、用户档案管理、资源分类、合同管理、参与响应服务管理及结算管理等功能。

（4）计量监管功能，包括对所聚合用户的实时运行功率或历史运行功率等计量数据进行数据采集与存储功能、计量数据异常告警功能。

（5）控制执行功能，应具备接收控制指令并对所聚合资源进行控制指令拆解与下发功能，并满足相应的调节速率、响应时间等要求。

三、系统性能要求

- 数据存储要求

虚拟电厂应具备运行数据存储能力和历史数据存储能力，运行数据存储时间应不少于3年，历史数据存储时间不少于5年。

- 可靠性要求

数据的年可用率应≥99.9%。

- 网络传输要求

虚拟电厂应通过光纤或4G（5G）无线专网等方式实现对所聚合调节资源遥测、遥信的全覆盖，网络速率延迟不超过500ms，丢包率不高于1%。

四、数据交互要求

- 数据接入要求

虚拟电厂技术支持系统与新型电力负荷管理系统的数据交互应保证数据的完整性。包含虚拟电厂信息和聚合资源信息，参与响应服务的运行类数据交互频次不大于1分钟/次。

虚拟电厂信息：实时总有功功率、目标功率、目标调节量、实际调节量等。

聚合用户信息：实时有功功率、目标功率、目标调节量、实际调节量等。

（二）虚拟电厂上送的数据单位要求

有功功率单位为kW，无功功率为kVar，有功电量为kWh,无功电网为kVarh。

（三）数据完整性要求

虚拟电厂应确保自有技术支持系统采集数据的完整性和规范性，接入虚拟电厂系统并上送的每日信息数据完整率应大于99%。

五、安全防护要求

（一）系统安全防护要求

虚拟电厂运营商技术支持系统应具备电网企业对接入系统要求的信息安全防护措施，应满足网络安全等级保护第二级基本要求，并具备网络安全等级测评与检测评估机构服务认证资质的第三方测试机构出具的等级保护测评报告。

（二）网络安全防护技术

1.网络通信安全要求

与虚拟电厂系统交互负荷控制业务时，应采用支持基于国密算法的计量通信认证网关等纵向加密认证措施实现数据传输的加密和身份认证功能，进行身份认证、访问控制和数据加密等安全防护措施。

- 应用数据安全

向虚拟电厂系统上送数据时，应使用商用密码软件工具包（SDK）对数据进行加密。

（三）数据安全要求

涉及合同、响应服务等关键业务数据应采用加密存储，并采取数据防泄露、水印追踪、防止越权访问与篡改等措施。

## 附录8

# 虚拟电厂运营商技术支持系统接入虚拟电厂管理系统接口规范

一、功能接口

| 业务流程 | 业务操作 | 功能接口 |
| --- | --- | --- |
| 需求发布 | 日前/日内/无功/备用 | 月度备用需求发布 |
|  |  | 有功响应需求发布 |
| 响应数据申报 | 响应申报信息 | 备用服务申报 |
|  |  | 日前备用报送 |
|  |  | 有功响应申报 |
|  |  | 异常回复 |
| 响应确认发布 | 日前/日内/无功/备用 | 备用资源确认 |
|  |  | 有功响应确认 |
|  |  | 实时调节下发 |
| 运行数据监测 | 数据采集与召测 | 运行负荷数据 |
|  |  | 历史负荷召测 |
| 收益结算公布 | 日清算 | 有功响应结果 |
|  |  | 备用服务结果 |

二、交互字段示例

（一）需求发布

1.月度备用需求发布

| 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| XXX...XXX |  |  | * | 需求计划编号(16个字节ASCII) |
| XXX...XXX |  |  | * | 需求计划名称(32个字节ASCII) |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 备用开始日期(5个字节) |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 备用结束日期(5个字节) |
| NNNNNNNN | kW |  | * | 月度备用需求容量(4个字节) |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | 元/kW |  | * | 分时备用价格曲线(96*4个字节) 示例： 00:00-00:15 区间价格, 00:15-00:30 区间价格, …… |
| XXX...XXX |  |  | * | 备用范围（指定某一馈线或台区范围内的资源可参与申报，不指定则为全部）(16个字节ASCII) |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 邀约时间(5个字节) |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 申报截止时间(5个字节) |
| XXX...XXX |  |  | * | 运营商编号（单个）(8个字节ASCII) |
| XXX...XXX |  |  | * | 需求计划编号(16个字节ASCII) |
| XXX...XXX |  |  | * | 需求计划名称(32个字节ASCII) |
| NN |  |  | * | 备用用户数量(1个字节BIN) |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN |  |  | * | -用户编号(4*N个字节BCD) |

2.有功响应需求发布

| 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| XXX...XXX |  |  | * | 需求计划编号(16个字节ASCII) |
| XXX...XXX |  |  | * | 需求计划名称(32个字节ASCII) |
| NN |  |  | * | 需求类型(1:日前需求响应，2：日内需求响应,3:日前无功需求响应)（1个字节） |
| XXX...XXX |  |  | * | 响应范围（指定某一馈线或台区范围内的资源可参与申报，不指定则为全部）（16个字节ASCII） |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 响应开始时间（16）（年 月 日 时 分）(5个字节) |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 响应结束时间（16）（年 月 日 时 分）(5个字节) |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | kW/kVar |  | * | 需求曲线（4*96字节） 示例： 00:00-00:15 区间的需求平均功率值, 00:15-00:30 区间的需求平均功率值, …… |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 邀约时间（发布时间）（16）（年 月 日 时 分）(5个字节) |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 申报截止时间（作为终端任务上送的截至时间）（16）(5个字节) |
| XXX...XXX |  |  | * | 运营商编号（单个）（16个字节ASCII） |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN |  |  | * | 运营商基线（4*96字节） 示例： 00:00-00:15 区间的基线值, 00:15-00:30 区间的基线值, …… |
| XXX...XXX |  |  | * | 需求计划编号(16个字节ASCII) |
| XXX...XXX |  |  | * | 需求计划名称(32个字节ASCII) |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 用户基线负荷对应时间 |
| NN |  |  | * | 用户数量(1个字节BIN) |
| NNNNNNNN |  |  | * | -用户编号1(4字节BCD) |
| NN |  |  | * | -用户1基线类型（0：有功、1：无功） |
| NNNNNNNN | kW/kVar |  | * | -用户1基线负荷（每次只有一个时间段数据）4个字节 示例： 00:00-00:15 区间的基线值 |
| NNNNNNNN |  |  | * | -用户N用户编号(4字节BCD) |
| NN |  |  | * | -用户N基线类型（0：有功、1：无功） |
| NNNNNNNN | kW/kVar |  | * | -用户N基线负荷（每次只有一个时间段数据）4个字节 示例： 00:00-00:15 区间的基线值 |

（二）响应数据申报

3.备用服务申报

| 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| XXX...XXX |  | * |  | 运营商编号(16个字节ASCII) |
| XXX...XXX |  | * |  | 需求计划编号(32个字节ASCII) |
| YYMMDDhhmm |  | * |  | 申报时间（5个字节） |
| NN |  | * |  | 是否参与邀约（0：否，1：是） |
| NNNNNNNN | kW | * |  | 最大日备用容量（以备用检测性能的最大值作为上限）（4个字节） |
| NN |  | * |  | 是否确认（0：否，1：是） |
| NN |  | * |  | 备用用户N数量（1个字节BIN） |
| NNNNNNNN |  | * |  | -用户1编号（4个字节BIN） |
| NNNNNNNN |  | * |  | -用户1资源编号（4个字节BIN） |
| NN |  | * |  | -用户1备用资源数量M（1个字节BIN） |
| NNNNNNNN | kW | * |  | -用户1资源1备用容量（4个字节） |
| NN |  | * |  | -用户1资源1类型（1:可中断、2:储能、3:空调） |
| NNNNNNNN | kW | * |  | -用户1资源M备用容量（4个字节） |
| NN |  | * |  | -用户1资源M类型（可中断、储能、空调）（1个字节） |
| NNNNNNNN |  | * |  | -用户N编号（4个字节BIN） |
| NNNNNNNN |  | * |  | -用户N资源编号（4个字节BIN） |
| NN |  | * |  | -用户N备用资源数量M（1个字节BIN） |
| NNNNNNNN | kW | * |  | -用户N资源1备用容量（4个字节） |
| NN |  | * |  | -用户N资源1类型（可中断、储能、空调）（1个字节） |
| NNNNNNNN | kW | * |  | -用户N资源M备用容量（4个字节） |
| NN |  | * |  | -用户N资源M类型（可中断、储能、空调）（1个字节） |

4.日前备用报送

| 数据结构 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| XXX...XXX |  | * |  | 运营商编号(16个字节ASCII) |
| YYMMDDhhmm |  | * |  | 备用日期（需每日申报）(5个字节) |
| YYMMDDhhmm |  | * |  | 申报时间(5个字节) |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | kW | * |  | 运营商整体备用曲线（带符号上送：正值表示削峰，正备用） (96*4个字节) 00:00-00:15 区间运行的调节功率值, 00:15-00:30 区间运行的调节功率值, …… |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | 元/kW或元/kvar | * |  | 分时价格曲线（预留字段） 示例：(96*4个字节) 00:00-00:15 区间价格, 00:15-00:30 区间价格, …… |
| NN |  | * |  | 是否确认（0：否，1：是） 系统判断状态用 |
| NNNN |  | * |  | 所有用户数量(2个字节BIN) |
| NNNN |  | * |  | 所有资源数量(2个字节BIN) |
| NNNN |  | * |  | -资源总数（2个字节） |
| NNNN |  | * |  | -当前资源序号(从1开始) |
| NNNNNNNN |  | * |  | -当前资源所属用户编号（4个字节） |
| NNNNNN |  | * |  | -当前资源资源编号（备用的资源编号）（4个字节） |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | kW | * |  | -资源备用曲线（带符号上送：正值表示削峰，正备用）(96*4) 00:00-00:15 区间运行的调节功率值, 00:15-00:30 区间运行的调节功率值, …… |

5.有功响应申报

| 数据结构 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| XXX...XXX |  | * |  | 运营商编号（16个字节ASCII） |
| XXX...XXX |  | * |  | 需求计划编号（32个字节ASCII） |
| NN |  | * |  | 需求类型(1:日前需求响应，2：日内需求响应,3:日前无功需求响应) |
| YYMMDDhhmm |  | * |  | 申报时间（5个字节) |
| NN |  | * |  | 是否参与邀约（0：不参加，1：参加） |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | kW/kVar | * |  | 运营商整体调节能力曲线（带符号上送：正值削峰，负值填谷） 示例：(4*96字节) 00:00-00:15 区间运行的调节功率值, 00:15-00:30 区间运行的调节功率值, …… |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | 元/kW或元/kvar | * |  | 分时价格曲线（预留字段）(4*96字节) 示例： 00:00-00:15 区间价格, 00:15-00:30 区间价格, …… |
| NNNN |  | * |  | 参与用户资源数量（2字节） |
| NN |  | * |  | 是否确认（0：否，1：是） |
| XXX...XXX |  | * |  | 运营商编号（16个字节ASCII） |
| XXX...XXX |  | * |  | 需求计划编号（32个字节ASCII） |
| NN |  | * |  | 需求类型(1:日前需求响应，2：日内需求响应,3:日前无功需求响应) |
| YYMMDDhhmm |  | * |  | 申报时间(5个字节) |
| NNNN |  | * |  | 参与用户资源数量(2个字节BIN) |
| NNNNNNNN |  | * |  | -资源用户编号（4个字节） |
| NNNNNNNN | kW/kVar | * |  | -资源用户调节能力曲线（带符号上送：正值削峰，负值填谷）上报一个时间段 00:00-00:15 区间运行的调节功率值, |
| NNNNNNNN |  | * |  | -资源用户N编号（4个字节） |
| NNNNNNNN | kW/kVar | * |  | -资源用户N调节能力曲线（带符号上送：正值削峰，负值填谷）上报一个时间段 00:00-00:15 区间运行的调节功率值, |

6.异常回复

| 数据结构 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| NNN...NNN |  |  | * | 运营商编号（16个字节ASCII） |
| NN |  |  | * | 上送数据异常标志（0：成功1：失败） |
| NNN...NNN |  |  | * | 上送数据异常说明（32个字节ASCII） |

（三）响应确认发布

7.备用资源确认

| 数据结构 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| NNN...NNN |  |  | * | 需求计划编号（32个字节ASCII） |
| NNN...NNN |  |  | * | 运营商编号（16个字节ASCII） |
| NN |  |  | * | 是否中标（0，否；1，是） |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | 元/kW |  | * | 分时备用价格(96*4个字节) 示例： 00:00-00:15 区间价格, 00:15-00:30 区间价格, …… |

8.有功响应确认

| 数据结构 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| NNN...NNN |  |  | * | 需求计划编号（32个字节ASCII） |
| NNN...NNN |  |  | * | 运营商编号（16个字节ASCII） |
| NN |  |  | * | 是否中标（0，否；1，是） |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | 元/kW或元/kvar |  | * | 分时价格曲线（预留字段） 示例：(96*4个字节) 00:00-00:15区间价格, 00:15-00:30区间价格 …… |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | kW/kVar |  | * | 需求时段中标调节能力曲线 示例：(96*4个字节) 00:00-00:15 区间运行的调节功率值, 00:15-00:30 区间运行的调节功率值, …… |
| NN |  |  | * | -用户数量N（1个字节BIN） |
| NNNN |  |  | * | 时间（2个字节） 示例 00:00 区间基线值, |
| NNNNNNNN |  |  | * | -用户1编号（4个字节BIN） |
| NNNNNNNN |  |  | * | -用户1需求时段中标调节能力曲线（4个字节） |
|  |  |  |  | …… |
| NNNNNNNN |  |  | * | -用户N编号（4个字节BIN） |
| NNNNNNNN |  |  | * | -用户N需求时段中标调节能力曲线（4个字节） 示例： 00:00-00:15 区间运行的调节功率值 |

9.实时调节下发

| 数据结构 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| NN |  |  | * | 指令类型(4:实时响应[备用]) |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN |  |  | * | 运营商编号（16个字节ASCII） |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN |  |  | * | 调令编号（16个字节ASCII） |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN |  |  | * | 调令名称（32个字节ASCII） |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 调控开始时间(5个字节) |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 调控结束时间(5个字节) |
| NNNNNNNN | kW |  | * | 整体调节量(4个字节) |
| NN |  |  | * | 用户数量（1个字节BIN） |
| NNNNNNNN |  |  | * | 用户编号（4*N个字节） |

（四）运行数据监测

10.运行负荷数据

| 数据结构 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| NN |  | * |  | 用户总数量N |
| NNNNNNNN |  | * |  | 用户1编号（4个字节BIN） |
| NN |  | * |  | 用户1资源总数量M |
| NNNNNNNN |  | * |  | -用户1资源1资源编号（4个字节BIN） |
| NNNNNN.NN |  | * |  | -用户1资源1功率（4个字节BCD） |
|  |  |  |  | …… |
| NNNNNNNN |  | * |  | -用户1资源M资源编号（4个字节BIN） |
| NNNNNN.NN |  | * |  | -用户1资源M功率（4个字节BCD） |
|  |  |  |  | …… |
| NNNNNNNN |  | * |  | 用户N编号（4个字节BIN） |
| NN |  | * |  | 用户N资源总数量M |
| NNNNNNNN |  | * |  | -用户N资源1资源编号（4个字节BIN） |
| NNNNNN.NN |  | * |  | -用户N资源1功率（4个字节BCD） |
|  |  |  |  | …… |
| NNNNNNNN |  | * |  | -用户N资源M资源编号（4个字节BIN） |
| NNNNNN.NN |  | * |  | -用户N资源M功率（4个字节BCD） |

11.历史负荷召测

| 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 读 | 写 |  |
|  | * |  | 运营商编号 |
|  | * |  | 资源数据标识 |
|  | * |  | 召测数据开始时间 |
|  | * |  | 召测数据结束时间 |
|  |  | * | 数据采集时间（5分钟级） 示例： 2025-06-25 00:00, 2025-06-25 00:05, …… |
| kW |  | * | 有功功率 |

（五）收益结算公布

12.有功响应结果

| 数据结构 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | 结算日期（5个字节） |
| NNN...NNN |  |  | * | 需求计划编号（32个字节ASCII） |
| NN |  |  | * | 价格系数（1：日前0.8；2：日内就乘以系数1.5） |
| NNN...NNN |  |  | * | 运营商编号（16个字节ASCII） |
| NNNNNNNN | kWh |  | * | 运营商总结算电量（4个字节） |
| NNNNNNNN | 元/kWh |  | * | 运营商结算价格（4个字节） |
| NNNNNNNN | 元 |  | * | 运营商总结算费用（4个字节） |
| NNNN |  |  | * | 时间（2个字节） 示例 00:00 区间基线值, |
| NNNNNNNN | kW/kVar |  | * | 运营商基线数据（4个字节） |
| NNNNNNNN | kW/kVar |  | * | 运营商实际功率（4个字节） |
| NNNNNNNN | kW/kVar |  | * | 运营商调节功率（4个字节） |
| NNNNNNNN |  |  | * | 运营商价格响应系数（4个字节） |
| NNNNNNNN | kWh |  | * | 运营商结算电量（4个字节） |
| NNNNNNNN | 元/kWh |  | * | 运营商结算价格（4个字节） |
| NNNNNNNN | 元 |  | * | 运营商结算费用（4个字节） |
| 用户结算清单 |  |  |  |  |
|  |  |  | * | 结算日期 |
|  |  |  | * | 需求计划编号 |
|  |  |  | * | 运营商编号 |
|  |  |  | * | -用户编号 |
|  | kW/kVar |  | * | -用户基线（调节时段内） 00:00-00:15 区间基线值, 00:15-00:30 区间基线值, …… |
|  | kW/kVar |  | * | -实际负荷（调节时段内） 00:00-00:15 区间运行的实际功率值, 00:15-00:30 区间运行的实际功率值, …… |
|  | kW/kVar |  | * | -调节功率（调节时段内） 00:00-00:15 区间运行的调节功率值, 00:15-00:30 区间运行的调节功率值, …… |

13.备用服务结果

| 数据结构 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 读 | 写 |  |
| NNN...NNN |  |  | * | 需求计划编号（16个字节ASCII） |
| NN |  |  | * | 参与市场类型（4:备用） |
| NN |  |  | * | 价格系数（3：实时需求响应3） |
| NNN...NNN |  |  | * | 运营商编号（16个字节ASCII） |
| NNNNNNNN | 元 |  | * | 运营商总结算费用（4个字节） |
| NNNNNNNN | 元 |  | * | 运营商容量补贴费用（4个字节） |
| 容量补贴费用清单 |  |  |  |  |
| YYMMDDhhmm |  |  | * | -备用日期(5个字节) |
| NNNNNNNN |  |  | * | -容量补贴费用（4个字节） |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | kW |  | * | -备用时段备用容量（96点全时段）(96*4字节) 00:00-00:15 区间备用容量, 00:15-00:30 区间备用容量, …… |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | 元/kW |  | * | -备用时段备用价格（96点全时段）(96*4字节) 00:00-00:15 区间备用价格, 00:15-00:30 区间备用价格, …… |
| NNNNNNNN ... NNNNNNNN | 元 |  | * | -备用时段容量补贴费用（96点全时段）(96*4字节) 00:00-00:15 区间容量补贴费用, 00:15-00:30 区间容量补贴费用, …… |

## 附录9

  - 电力负荷管理协议

  - 甲方：

  - 乙方：

  - 为落实《电力需求侧管理办法（2023年版）》（发改运行规〔2023〕1283号）《电力负荷管理办法（2023年版）》（发改运行规〔2023〕1261号）《广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案》《广东省虚拟电厂运营管理实施细则（试行）》《广州市虚拟电厂高质量发展方案》等相关文件要求，共同履行社会责任，服务新型电力系统建设，保障电力供应平稳有序，本着公平、公正、诚实、信用的原则，甲乙双方经友好协商共同签订本协议书，协议内容如下：

一、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

- 甲方的虚拟电厂管理平台对接乙方自有技术支持系统的平台，实施必要的网络安全措施，建设过程中新装的智能量测终端等负荷管理终端归属于甲方，由甲方负责运维。

- 甲方产权范围内的智能量测终端、负荷管理设备、柔性调节设备，包括智能柔性调控终端和协议转换网关，归属于甲方。

- 甲方负责向乙方提供经过审核的商用密码软件工具包（SDK）和基于国密算法的证书，用于乙方自有技术支持系统的数据加密、解密及安全认证功能的集成。甲方同时提供相关技术说明和接口文档。

- 甲方、乙方双方应共同检验虚拟电厂管理平台对接乙方自有技术支持系统的远程对接，对远程柔性调节功能进行有效性验证。

- 甲方通过虚拟电厂管理平台对接乙方自有技术支持系统开展运行监测和安全检测，包括对虚拟电厂及其聚合用户、可调节资源的实时运行监测。如监测过程中发现乙方及其代理的电力用户违反本协议或《广东省虚拟电厂运营管理实施细则（试行）》《广州市虚拟电厂运营管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关要求，督促乙方限期整改。对未按期完成整改的，取消其虚拟电厂认定资格。

- 甲方有权对乙方报送的实际可调节能力进行核验，并对运营商开展能力抽查测试，对抽查测试不通过的应限期整改，对拒不整改或整改不到位的，可取消其虚拟电厂的响应服务资格。如虚拟电厂实际调节能力发生重大变化，按管理办法规定组织虚拟电厂进行调节能力变更。

- 甲方可依据政府政策和管理办法相关要求启动响应服务，必要时通过虚拟电厂管理平台发送调节指令至乙方的自有技术支持系统，乙方按照指令做好聚合资源的负荷调节。

（二）乙方权利和义务

- 乙方负责对管辖范围内聚合用户的安全运行状态进行监控管理，不得擅自操作甲方产权范围内的智能量测终端、负荷管理设备、柔性调节设备等，不得擅自迁移、更改或拆除设备及接线。如发现甲方产权范围内的智能量测终端、负荷管理设备、柔性调节设备和网络安全设备存在异常，应立即联系甲方，并配合甲方进行异常处理。因乙方原因导致甲方资产修复、拆迁所产生的费用由乙方承担。

- 乙方应在内网专用区域配置RS485-以太网转换器或隔离装置等设备，并负责RS485-以太网转换器或隔离装置等设备的日常运维管理，确保设备运行正常，不影响数据采集和指令的传输。

- 乙方需按照甲方提供的商用密码SDK技术说明完成在自有技术支持系统中的部署和集成，确保系统支持安全加密、解密及认证功能，并按要求定期配合甲方完成功能验证。

- 乙方负责与聚合用户签订《广州市虚拟电厂电力响应服务代理协议（试行）》，管控和运营响应资源，应向甲方提供所聚合的可调节资源基础档案资料，并保证数据的准确性、及时更新。

- 乙方应协助聚合用户做好自身可调节资源梳理，与代理用户共同制定可调节资源接入方案，并接入乙方自有技术支持系统。

- 乙方应配合甲方完成系统对接建设工作，与甲方共同完成系统对接远程调节功能有效性测试。完成系统接入后，乙方应配合甲方开展定期调试功能验证。

- 乙方应负责运行过程中，通过自有技术支持系统按月更新上报聚合资源的状态、实际可调节能力，并接受甲方开展的能力抽查测试。

- 乙方在响应服务执行期间，按照政府政策和细则相关要求纳入响应服务资源管理，按照甲方通知执行相应的响应服务品种，并依据细则获取相应的经济收益。具体参与方式与补偿价格根据《广州市虚拟电厂运营管理办法》执行。

- 乙方应遵循国家网络安全法律法规及电力行业规章制度，落实自身设备的网络安全防护措施，制定网络安全事件应急预案，及时处置因自身原因导致的网络安全异常事件，并向甲方提供事件信息。因乙方违法违规或处置不当造成的损失，由乙方自行承担。

- 乙方应指定负责电力负荷管理工作的联系人，联系人1（姓名：     ，联系手机：      ），联系人2（姓名：     ，联系手机：      ），联系人3（姓名：     ，联系手机：      ）。如更换联系人或联系方式，乙方应及时以书面形式通知甲方进行更改。收到乙方通知后，甲方应在2个工作日内完成联系信息变更。因乙方未及时告知联系人变更或提供的联系信息有误，导致乙方无法收到负荷管理和恢复负荷通知等信息造成的损失由乙方承担。

    - 二、遵守细则和法规

1.本协议条款执行过程中，甲方和乙方均应严格遵守法律法规及《广州市虚拟电厂实施细则》和《广州市虚拟电厂运营管理办法》。

2.双方应确保所有操作、系统升级、设备维护及响应服务参与行为均符合国家和地区的法律法规以及技术标准。

3.任何因不遵守相关法规和细则而引起的法律后果或经济损失，由违规方承担相应责任。

三、协议生效及终止

  - 1.本协议自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章或合同专用章后生效。接入负荷管理系统的分路开关信息或可调节负荷信息需要变更的，双方须协商一致，另行签订补充或变更协议，补充或变更协议与本协议具有同等效力。

  - 2.本协议自签署之日起生效，有效期为四年。有效期满后若甲乙双方均未对本协议条款提出书面异议，本协议自动展期1年，展期不受次数限制。在协议履行期间，若一方书面提出终止协议的，双方应协商确定协议终止履行日期。由于国家政策调整、甲乙双方能力变化或不可抗力等原因造成本协议或附录无法继续履行时，双方可协商一致后终止本协议执行。

  - 3.本协议履行期间内，双方发生的争议，参照双方签订的《甲乙双方合同》相关条款处理。

  - 4.本协议正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份。

  - (本页以下无正文)

签  署  页

甲方(盖章)：                      乙方(盖章)：

法定代表人（负责人）或            法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

签字日期：      年   月   日       签字日期：    年   月   日

签字地点：                         签字地点：

## 附录10

虚拟电厂运营商技术支持系统检修申请单

| 虚拟电厂运营商全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作开始时间 |  |  | 工作结束时间 |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  |  |
| 对业务影响及安全措 施预案 | 单一页无法说明，可将技术预案作为附页材料 |  |  |  |  |
| 申请人 |  | 联系电话 |  | 申请时间 |  |

## 附录11

参数取值（试行）

表11.1 基本参数

| 参数类型 | 管理办法中对应的符号 | 单位 | 参数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户响应调节能力 | P1 | MW | 0.2 |
| 用户持续响应时长 | T1 | 分钟 | 30 |
| 虚拟电厂运营商响应调节能力 | P2 | MW | 1 |
| 虚拟电厂运营商持续响应时长 | T2 | 分钟 | 30 |
| 有功响应结束后功率调节限制比例 | H1 | % | 20 |
|  | H2 | % | 50 |
| 备用资源备用时长的抽测标准 | T3 | 小时 | 300 |

表11.2 备用系数

| 类型 | 用户侧储能 （额定功率） |  |  | 可中断负荷 （运行功率） | 制冷负荷 （运行功率） |  |  | 充换电设施 （运行功率） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | 充电 | 空闲 | 其他 | / | 制冷 | 蓄冷 | 其他 | 仅充电 | 充电（可放电） |
| KX | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1.0 | 0 | 0.3 | 2.0 |

表11.3 响应效果评估标准

| 有效响应容量 | <50% | [50%,80%) | [80%,120%) | ≥120% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应系数X | 0 | 0.8 | 1 | 1 |

表11.4 有功响应价格补贴系数

| 品种 | 参数 |  | 参数定义 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | R1 |  | 有功响应基准价 | 广东省本时段有功响应价格，当未形成时为暂定价3.5元/千瓦时 |
| 日前有功响应 | f | f1 | 日前有功响应 补贴价格系数 | 0.8 |
| 日内有功响应 |  | f2 | 日内有功响应 补贴价格系数 | 1.0 |
| 实时有功响应 （备用服务调用） |  | f3 | 实时有功响应 （备用服务调用） 补贴价格系数 | 1.0 |

表11.5 备用服务分时补贴价格系数

| 品种 | 参数 |  | 参数定义 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用服务 | R2 |  | 备用服务补贴基准价 | 暂定0.01元/千瓦时 |
|  | k | k1 | 峰时段备用价格 | 1.0 |
|  |  | k2 | 平时段备用价格 | 1.0 |
|  |  | k3 | 谷时段备用价格 | 1.0 |

注：峰平谷时段参考广州市峰谷分时。

表11.6 无功响应价格补贴系数

| 参数类型 | 参数 | 单位 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无功调节固定补偿价格 | R3 | 元/千乏·时 | 0.12 |